## Összesítő
ÉPÜLETGÉPÉSZETI KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
4+4 lakásos társasház – 2. ütem – 5. lakás
9700 Szombathely, Szőllősi sétány 8665/1. hrsz.
Összesítő
|  | Anyagköltség | Díjköltség | Anyag + Díj összesen
1. Vízellátás, szennyvíz elvezetés |  | 0 | 0 | 0
2. Központi fűtés |  | 0 | 0 | 0
3. Belső gázellátás |  | 0 | 0 | 0
4. Szellőzés |  | 0 | 0 | 0
5. Klíma előkészítés |  | 0 | 0 | 0
| Épületgépészeti munkák összesen: | 0 | 0 | 0
Vasvár, 2017. június 22.

## 1. Vízellátás, szv. elv.
1. Vízellátás, szennyvíz elvezetés
Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyagár (egység) | Munkadíj (egység) | Anyag összesen | Díj összesen | Összár
|  |  |  | (egység) | (egység)
1.1 | Beépített tárolós kondenzációs fali gázkazán vízoldali bekötése | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | BWT AQA PERLA BIO 50 ioncserés elven működő, egyoszlopos, szakaszos üzemű, háztartási vízlágyító berendezés, beépített gyantaágy-fertőtlenítő egységgel, integrált keverőszeleppel és bypass ággal, gyárilag előszerelve, elhelyezve, vízoldali bekötéssel, de elektromos bekötés ára nélkül - átfolyási teljesítmény: V=2,0 m³/h - névleges kapacitás: 45 nk°xm³ | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Előregyártott vb. vízmérő akna, külön tételben kiírt földmunkával, elhelyezve, összeszerelve - 100 cm x 120 cm x 130 cm, betonfedlappal - 60 x 60 cm-es lebúvónyílással - zárható (lopásgátló) lemez tetővel - 9 elemből | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Félporcelán mosdó, leeresztő szeleppel, műanyag bűzzárral, egykaros keverő csapteleppel, 2 db sarokszeleppel és flexibilis bekötőcsővel, bútorba építhető kivitelben, bútorba építve, de bútor ára nélkül, bekötve - kagyló: ALFÖLDI, építtetői igény szerint, max. 15.000,- Ft/db - csaptelep: KLUDI, építtetői igény szerint, max. 35.000,- Ft/db | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Rozsdamentes acél, bútorba szerelt egymedencés háztartási mosogató, csepptálcával, leeresztő szeleppel, bűzzárral (mosogatógép csatlakozóval), egykaros keverő csapteleppel, 2 db sarokszeleppel (ebből egyik kombinált mosogatógép csatlakozáshoz), 2 db flexibilis bekötő csővel, elhelyezve, bekötve, de bútor ára nélkül - medence: építtetői igény szerint, beruházó által meghatározandó felső árhatárral - csaptelep: KLUDI, építtetői igény szerint, max. 35.000,- Ft/db | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Kád berendezés, akrilból, 2 db tartalékelzáró csempeszeleppel, egykaros keverő zuhanycsapteleppel, kézi zuhanytömlővel és zuhanyfejjel, leeresztő szeleppel és bűzzárral, elhelyezve - kád: építtetői igény szerint, max. 80.000,- Ft/db - csaptelep: KLUDI, építtetői igény szerint, max. 35.000,- Ft/db | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Zuhanyzó berendezés, épített kivitelben, tálca nélkül, folyókával, 2 db tartalékelzáró csempeszeleppel, egykaros keverő zuhanycsapteleppel, kézi zuhanytömlővel és zuhanyfejjel, elhelyezve - folyóka: ACO COMFORT 408759, l=885 mm, gallérral és falszigeteléssel, normál (92 mm) magassággal, - folyóka rács: lakói igény szerint - csaptelep: KLUDI, építtetői igény szerint, max. 35.000,- Ft/db | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Függesztett WC szerelőkeretre függesztve, beépített tartállyal, sarokszeleppel és flexibilis bekötőcsővel, bekötve - kagyló: ALFÖLDI, építtetői igény szerint - szerelőkeret: VALSIR TROPEA S BLOCK S90 VS0858211 max. 75.000,- Ft/db | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Négyszögletes zománcozott acéllemez falikút (kiöntő) 2 db légbeszívós kifolyószeleppel, 2 db tartalékelzáró csempeszeleppel, leeresztő szeleppel és műanyag bűzzárral, felszerelve - medence: ALAPE CONTRA - csaptelep: MOFÉM 210/ST 1/2” | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | HUTTERER&LECHNER mosógép-szifon falba süllyesztve DN40/50, krómozott tömlőcsatlakozóval, beépítőházzal, 1db beépített nyomócső-csonkkal, 1/2 légbeszívóval ellátott sarokszeleppel, HL42B vakdugóval, 110x180 nemesacél fedéllel - HL406 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | VALSIR MIXAL ötrétegű műanyag cső, térhálósított polietilénből, 0,20 mm alumínium réteggel, oxigéndiffúziómentes, GENERAL FITTINGS présidomokkal, padló felbetonban szerelve - 16x2,0 | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | - 20x2,0 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | - 26x3,0 | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | - 32x3,0 | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 | VALSIR MIXAL ötrétegű műanyag cső, térhálósított polietilénből, 0,20 mm alumínium réteggel, oxigéndiffúziómentes, GENERAL FITTINGS présidomokkal, téglafalban szerelve, véséssel - 16x2,0 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | - 20x2,0 | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | VALSIR PEXAL ötrétegű műanyag cső, térhálósított polietilénből, 0,35 mm alumínium réteggel, oxigéndiffúziómentes, GENERAL FITTINGS présidomokkal, szabadon szerelve, gumibetétes csőbilincsekkel - 16x2,0 | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 | - 26x3,0 | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.19 | - 32x3,0 | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.20
1.21 | - D32 | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.22 | KAIFLEX PE zártcellás, extrudált polietilén hab csőhéj hőszigetelés, felszerelve, csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával vagy meleglevegős hegesztéssel, vagy öntapadó szalaggal történő lezárásával - 20x18 | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.23 | - 20x28 | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.24 | - 20x35 | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.25 | KAIFLEX PE-DWS polietilén csőhéj hőszigetelés, 4 mm vastagságban, felszerelve - 4x18 | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.26 | - 4x22 | 13 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.27 | - 4x28 | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.28 | - 4x35 | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.29 | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb menetes, felszerelve - 1/2” | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.30 | - 3/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.31 | - 1" | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.32 | EFFEBI golyós ürítőcsap sárgarézből, felszerelve - 1/2” | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.33 | EFFEBI INCAS V golyós csempeszelep, prés-prés kötésekkel, felszerelve - 16x2,0 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.34 | BIANCHI rugós visszacsapó szelep ivóvízre, menetes kötésekkel, műanyag szeleptányérral, felszerelve - 1/2” | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.35 | SCHELL POLAR II fagybiztos kültéri szerelvény szett, krómozott kivitelében, szerelési segédanyagokkal, elhelyezve, bekötve, - 1/2” - légbeszívóval - visszafolyásgátlóval - páraképződés elleni szigeteléssel - ovális takarórózsával - cikkszám: 03 998 03 99 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.36 | HONEYWELL MINIPLUS FF06 AA visszamosható ivóvíz finomszűrő, felszerelve - 1” - szűrési határ: 100 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.37 | MOM AQUARIUS RS egysugaras lakásvízmérő, hideg vízre, felszerelve - névleges méret: NÁ15, l=80 mm - névleges térfogatáram: Q3=2,5 m3/h (EEC Qn=2,5 m3/h) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.38 | Vízvezeték hálózat nyomáspróbája | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.39 | Vízvezeték hálózat fertőtlenítése | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.40 | Vízminta vétel és vizsgálat | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.41 | PANNONPIPE PVC csatornavezeték műanyagból, tokos kötésekkel, gumigyűrűs toktömítéssel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, gumibetétes csőbilincsekkel - NÁ40 | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.42 | - NÁ110 | 7 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.43 | PANNONPIPE PVC csatornavezeték műanyagból, tokos kötésekkel, gumigyűrűs toktömítéssel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, téglafalban szerelve, horonyvéséssel, helyreállítás nélkül, műanyag csőidomokkal - NÁ40 | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.44 | - NÁ50 | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.45 | PANNONPIPE PVC csatornavezeték műanyagból, tokos kötésekkel, gumigyűrűs toktömítéssel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, épületen belüli földárokban szerelve, földmunkával, homokággyal, tömörítéssel - NÁ63 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.46 | PANNONPIPE KG-PVC csatornavezeték műanyagból, tokos kötésekkel, gumigyűrűs toktömítéssel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, , épületen belüli földárokban szerelve, földmunkával, homokággyal, tömörítéssel - NÁ110 | 21 | m |  |  | 0 | 0 | 0
1.47 | HUTTERER&LECHNER kondenzvízgyűjtő, vízbűzelzáróval, polipropilénből, kiszáradás esetére kiegészítő bűzelzáróval, felszerelve - HL136N típusú, NÁ40 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.48 | HUTTERER&LECHNER Perfekt lefolyó, függőleges, műanyag 260x260 mm kerettel, 226x226 mm öntöttvas ráccsal, vizes bűzzárral, szemétfogó kosárral, elhelyezve - HL606W/1, NÁ110 - HL618 magasító elemmel, gyárilag felszerelt bitumengallérral | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.49 | HUTTERER&LECHNER tetőszellőző sapka, műanyagból, felszerelve. Anyaga: polipropilén, gallérral - HL810 típusú, NÁ110 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
1.50 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú, I-IV. osztályú talajban, dúcolás nélkül | 10 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.51 | Ágyazatképzés tömörítéssel, 85% -os tömörségi fokra, nyers, folyami homokos kavicsból | 1 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.52 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték felett és mellett, 50 cm vastagságig | 3 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.53 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 3 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.54 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett, 85% tömörségi fokra | 3 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.55 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen, 85% tömörségi fokra, a vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 3 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.56 | Kiszoruló föld terítése helyszínen | 3 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.57 | Csatorna víztartási próba | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1. Vízellátás, szennyvíz elvezetés összesen: | 0 | 0 | 0

## 2. Központi fűtés
2. Központi fűtés
Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyagár (egység) | Munkadíj (egység) | Anyag összesen | Díj összesen | Összár
|  |  |  | (egység) | (egység)
2.1 | VAILLANT ECOTEC PLUS VUI INT II 246/5-5 kondenzációs gázkazán, beépített HMV rétegtárolóval, felszerelve, bekötve, elektromos bekötés ára nélkül - beépített keringető szivattyúval - beépített biztonsági szeleppel: ple=3 bar - beépített tágulási tartállyal: V=10 l | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | VAILLANT MULTIMATIC 700/4 időjárásfüggő szabályozó, külső hőmérséklet-érzékelővel, érzékelők bekötésével, elektromos bekötés ára nélkül | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | VOGEL&NOOT VONOVA acéllemez szelepes lapradiátor, gyárilag beépített radiátorszeleppel, univerzális szögvas felerősítő készlettel, radiátor felszerelés előtti átmosatásával, felszerelve, bekötve - 22KV-600-800 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | - 22KV-600-920 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | - 22KV-600-1000 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | - 22KV-600-1120 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | VOGEL & NOOT DELLA törülközőszárító radiátor, tartószerkezettel, felszerelve, bekötve - 1100x600 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.8 | DANFOSS RLV-K kétcsöves sarok golyóscsapblokk, elzárható, beszabályozható, töltő-ürítő funkcióval, felszerelve - NÁ15 | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.9 | DANFOSS RA 15/6 TB kétcsöves merülőszelep, törülközőszárító radiátorba építve, 013G4176 szorítócsavarzattal alu betétes csövekhez, bekötve - 1/2”, oldalsó alsó csatlakozással | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 | DANFOSS RAE 5054 típusú termosztatikus szelepfej klapp csatlakozással, speciális folyadék töltettel, lopásvédelemmel, 8-28°C, felszerelve | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | DANFOSS RA 5000 kézikerék, radiátor szelepre felszerelve | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.12 | CSOLLÁK BS 510 típusú előregyártott radiátoros osztó-gyűjtő, kézi beszabályozó szelepekkel és elzárókkal, átfolyásmérőkkel, légtelenítőkkel, felszerelve, bekötve - 2 körös, 1” méretű | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.13 | CSOLLÁK BS 510 típusú előregyártott padlófűtési osztó-gyűjtő, kézi beszabályozó szelepekkel és elzárókkal, átfolyásmérőkkel, segédenergia nélküli egyútú szabályozószeleppel, szivattyú csatlakozási hellyel, légtelenítőkkel, felszerelve, bekötve - 5 körös, 1” méretű | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.14 | WILO-YONOS PICO keringető szivattyú, felszerelve, de elektromos bekötés ára nélkül -30/1-4 típusú | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.15 | EFFEBI ORION golyóscsap fűtésre, belső-belső menettel, szerelési segédanyagokkal, felszerelve - 3/4” | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.16 | FLAMCO CLEAN V iszapleválasztó, függőleges kivitelben, felszerelve - 3/4" | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.17 | VALSIR MIXAL ötrétegű műanyag cső, térhálósított polietilénből, 0,20 mm alumínium réteggel, oxigéndiffúziómentes, GENERAL FITTINGS présidomokkal, padló felbetonban szerelve - 16x2,0 | 163 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.18 | - 20x2,0 | 349 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.19 | VALSIR MIXAL ötrétegű műanyag cső, térhálósított polietilénből, 0,20 mm alumínium réteggel, oxigéndiffúziómentes, GENERAL FITTINGS présidomokkal, téglafalban szerelve, véséssel - 16x2,0 | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.21 | KAIFLEX PE zártcellás, extrudált polietilén hab csőhéj hőszigetelés, felszerelve, csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával vagy meleglevegős hegesztéssel, vagy öntapadó szalaggal történő lezárásával - 20x22 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.22 | KAIFLEX PE-DWS polietilén csőhéj hőszigetelés, 4 mm vastagságban, felszerelve - 4x18 | 56 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.23 | - 4x22 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.24 | Padlófűtési védőcső | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.25 | Dilatációs profil, padlófűtési mezők között elhelyezve | 9.3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2.26 | Ponthegesztett acélháló, padlófűtés csövek alatt elhelyezve | 72 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.27 | Padló túlmelegedése elleni polisztirol hőszigetelő lemez 10 cm-nél sűrűbben fektetett padlófűtési csövek fölé - 2 cm vastagságban | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.28 | VALSIR V-FLUID betonfolyósító padlófűtési esztrichadalék cementesztrichhez | 20 | l |  |  | 0 | 0 | 0
2.29 | Fűtési rendszer védelmére inhibitor hozzáadása fűtési rendszerhez feltöltéskor - SENTINEL X100 inhibitor (becsült mennyiség) | 2 | l |  |  | 0 | 0 | 0
2.30 | Fűtési rendszer nyomáspróbája | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.31 | Fűtési rendszer feltöltése, légtelenítése | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.32 | Fűtési rendszer beszabályozása | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
2.33 | Kazán beüzemelése | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. Központi fűtés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 3. Belső gázellátás
3. Belső gázellátás
Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyagár (egység) | Munkadíj (egység) | Anyag összesen | Díj összesen | Összár
|  |  |  | (egység) | (egység)
3.1 | WIELAND SANCO félkemény (R 250) rézcső, minimálisan 1 mm falvastagsággal, MSZ EN 1057 szerinti (Cu-DHP) minőségben és méretválasztékban, VIEGA PROFIPRESS G présidomos kötésekkel (prEN 1254-7 szerint), idomokkal, gumibetétes csőbilincsekkel, szabadon szerelve - 28x1,0 | 11 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | GEBO VARIOGAS AISI 316L rozsdamentes, bevonatos, bordázott flexibilis gázvezeték, PN 0,1, sárga színben, peremezéssel, védőhüvellyel és hollandi csatlakozóval két végén, felszerelve - NÁ15 (3/4”) | 0.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | EFFEBI ASTER golyóscsap gázra, prés-külső menettel, szerelési segédanyagokkal, felszerelve - 1/2” | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Falifülke kialakítása épület külső hőszigetelésében, falifülke vakolásával - 20x20x10 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Műanyag kiszellőző rács, rovarhálóval, téglafal hőszigetelésre felszerelve - 20x20 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | VAILLANT 60/100 koncentrikus, függőleges levegő-égéstermék rendszer (C33 típusú), felszerelve, a következő elemekből: - 1 db egyenes revíziós idom (303918) - 1 db nyitható csőtoldat (303915) - 1 db koncentrikus hosszabbító cső 2,0 m (303905 sz.) - 1 db függőleges tetőátvezető (0020220656 sz.) - 1 db ferdetető gallér (009076 sz.) - 5 db csőbilincs (303821) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Koncentrikus levegő-égéstermék rendszer elburkolása kazánhelyiségen kívül 90 perces tűzállóságú szerkezettel (tűzgátló gipszkarton+ásványgyapot) | 1.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Gázcső kiszellőztetett, bontható elburkolása gipszkartonból, szellőzőrácsokkal | 1.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Acél védőcső beépítése téglafalba - NÁ40 | 1.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Acél védőcső beépítése födémátvezetésbe - NÁ150 | 0.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Gázkazán gázoldali bekötése | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Tömörségi és szilárdsági nyomáspróba | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Levegő-égéstermék rendszer nyomáspróbája | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Égéstermék elvezető rendszer kéményseprő szolgáltatói átadása | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| 3. Belső gázellátás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 4. Szellőzés
4. Szellőzés
Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyagár (egység) | Munkadíj (egység) | Anyag összesen | Díj összesen | Összár
|  |  |  | (egység) | (egység)
4.1 | AIRVENT LIMODOR elszívó ventilátor, szerelési segédanyagokkal, felszerelve, de elektromos bekötés ára nélkül - ventilátor betét: LF/M 100 - ház: R (falon kívüli) - időrelé: C-NR (állítható) - higrosztát: C-FR2 - ház burkolat: AR | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | AIRVENT K90-G 90° könyökidom, horganyzott acéllemezből, szerelési segédanyagokkal, felszerelve - NÁ80 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | AIRVENT T-G 90°-os T-idom, horganyzott acéllemezből, gumitömítéssel, felszerelve, tartószerkezettel, szerelési segédanyagokkal - NÁ125/125/125 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | AIRVENT Y-G nadrágidom, horganyzott acéllemezből, gumitömítéssel, szerelési segédanyagokkal, felszerelve - NÁ125/80 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | AIRVENT N-G csőkapcsoló idom, horganyzott acéllemezből, gumitömítéssel, szerelési segédanyagokkal, felszerelve - NÁ80 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | - NÁ125 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | AIRVENT D/I véglezáró idom idomra, horganyzott acéllemezből, szerelési segédanyagokkal, felszerelve - NÁ125 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 | AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt légcsatorna, horganyzott acéllemezből, felszerelve, tartószerkezettel, szerelési segédanyagokkal - NÁ80 | 7 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 | - NÁ125 | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 | AIRVENT ISODEC hőszigetelt flexibilis légcsatorna cső, 25 mm beépített hőszigeteléssel, tartószerkezettel, szerelési segédanyagokkal - NÁ80 | 0.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.11 | - NÁ125 | 0.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.12 | HELIOS DDF univerzális tetőátvezetés, cserépvörös színre színezett felső résszel, körbefutó, nagyfelületű ólomszoknyával, rögzítésre szolgáló alaplemezzel, horganyzott acéllemezből, szerelési segédanyagokkal, felszerelve - NÁ125 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.13 | KAIFLEX DUCT-ALU üvegszál erősítésű alufóliára kasírozott zártcellás szintetikus kaucsuk hőszigetelés, felszerelve, szerelési segédanyagokkal - 20 mm vastag | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.14 | Ventilátor beüzemelése | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
| 4. Szellőzés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 5. Klíma előkészítés
5. Klíma előkészítés
Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyagár (egység) | Munkadíj (egység) | Anyag összesen | Díj összesen | Összár
|  |  |  | (egység) | (egység)
5.1 | Nagy tisztaságú, vegyileg tisztított félkemény rézcső, idomokkal, keményforrasztott kötésekkel, gumibetétes csőbilincsekkel, téglafalra felszerelve - átm. 6 | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | - átm. 10 | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | KAIFLEX ST zártcellás hőszigetelés, hűtési csővezetékre, felszerelve - 13x06 | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | - 13x12 | 18 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Hűtési vezeték nyomáspróbája | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.6 | VALSIR PEXAL ötrétegű műanyag cső, térhálósított polietilénből, 0,35 mm alumínium réteggel, oxigéndiffúziómentes, GENERAL FITTINGS présidomokkal, szabadon szerelve, gumibetétes csőbilincsekkel - 26x3,0 | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| 5. Klíma előkészítés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0