## Alépítmény
Alépítmény építés: |  |  | ANYAGÁR |  | MUNKADÍJ |  | ÖSSZESEN:
Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár | Összesen | Egységár | Összesen
Árok kiemelése kézi erővel III. osztályú talajon | 130 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Földvisszatöltés tömörítéssel | 125 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N1 szekrény fedlappal | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LPE 40-es védőcső fektetése | 410 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jelzőszalag elhelyezése | 245 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nyílt árkos geodéziai bemérés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800×600×400 mm külső hatásoknak (UV-sugárzás, elektromosság, hő, víz, mechanikai behatások) ellenálló, üvegszál erősítésű, poliészter lábazati szekrény belső tálcákkal, betonalappal, IP54-es szellőző ventilátorral és kimeneti szűrővel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Műszaki szükségesség | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettó ár: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ÁFA 27%: | [6 empty] | 0
Bruttó ár: | [6 empty] | 0

## CCTV részleges
Videó megfigyelő rendszer részleges kiépítés: |  |  | ANYAGÁR |  | SZERELÉSI DÍJ |  | ÖSSZESEN:
Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár | Összesen | Egységár | Összesen
Dahua IPC-HDW2221R-ZS IP dome kamera, Full HD, IR, motoros objektív1/3 2 Megapixel CMOS progressive sensor, 1920x1080@25/30 fps, 2,7-12mm-es vezérelhető objektívvel, True WDR (120 dB), Day/Night, Adaptív intelligens IR, SD kártya bemenet, IR LED 60m, IP67, IK10, POE | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFB203W kamera konzol | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFA152 kamera konzol kandeláberre szereléshez | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NVR4108HS-4KS2 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 TB SATA HDD | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zyxel ZyWall USG-20W tűzfal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APC Smart-UPS 1000 VA LCD 230 V | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GV POE-800 8 port, PoE, 10/100 Mbit | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bitner F/UTP Cat5e 200MHz PVC+PE földkábel | 1250 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Symalen M32/25 védőcső kandeláber belsejébe | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Végpontok műszeres mérése, dokumentálása | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tesztelés, üzembe helyezés, oktatás | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Megvalósulási terv | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szerelési segédanyagok, csatlakozók, stb. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Műszaki szükségesség | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettó ár: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ÁFA 27%: | [6 empty] | 0
Bruttó ár: | [6 empty] | 0
Megjegyzés: A költségvetés a KAM1. KAM4., KAM5., KAM14., KAM15., KAM17. És KAM19. sz. kamerákat és a teljes vezetékezés kiépítését tartalmazza.

## Parkoló rendszer
Parkoló rendszer: |  |  | ANYAGÁR |  | SZERELÉSI DÍJ |  | ÖSSZESEN:
Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár | Összesen | Egységár | Összesen
SignelPark®BTS-II vonalkódos jegykiadó berendezés | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SignelPark®BTR-II vonalkódos jegyolvasó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SignelPark® CTBC-III vonalkódos automata fizetőhely paypass olvasóval, mobiltelefonos fizető alkalmazással | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esővédő tető szögvas keretre építve, polikarbonát felső és oldallapokkal fizető automatákhoz | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Központi parkoló vezérlő számítógép, Linux operációs rendszerű SignelPark® vezérlő programmal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SignelPark®RSZFR rendszám felismerő rendszer ipari PC-vel, szoftverrel, 3 db IP kamerával, PoE switch-el, kompletten | 1 | egys. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GSM kaputelefon SIM kártyával jegykiadókba, jegyolvasóba és fizető automatákba szerelve | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozsdamentes acélkonzol rendszámfelismerő kamerákhoz, 1,4 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SignelPark®S3 sorompó jelzőlámpával, tartozékokkal, 2 csatornás induktív hurokérzékelővel, 2 db induktív hurokkal kiépítve | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bitner F/UTP Cat5e 200MHz PVC+PE földkábel | 750 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tesztelés, üzembe helyezés, oktatás | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Megvalósulási terv | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szerelési segédanyagok, csatlakozók, stb. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Műszaki szükségesség | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettó ár: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ÁFA 27%: | [6 empty] | 0
Bruttó ár: | [6 empty] | 0